DSA机房采购放射安全防护装备详单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 预算(元) |
| 铅衣 | 0.5mmPb分体式 | 3 | 半袖 | 15000 |
| 铅帽 | 0.5mmPb | 3 |  | 1500 |
| 铅围脖 | 0.5mmPb | 2 | 带舌头 | 1000 |
| 铅眼镜 | 0.5-0.75mmPb | 4 |  | 3600 |
| 铅吊帘 | 2mmpb移动式 600\*400mm | 1 | 高度可调 | 25000 |
| 铅手套 | 0.05-0.25mmPb | 5 |  | 3500 |
|  |  |  |  | 49600 |