**一次性使用负压护创材料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考规格** | **数量（个/3年）** | **技术参数** |
| 1 | 创伤负压引流套装 | 15cm\*10cm\*3cm | 120 | \*1.主要功能：聚拢创面，促进创面愈合，降低细菌感染，减轻局部水肿，促进肉芽组织生长2.主要材质：聚氨酯材料3.由管路系统、医用手术薄膜和医用海绵敷料组成。 |
| 2 | 一次性使用负压护创材料 | 20cm\*10cm\*1cm | 60 | \*1.主要功能：供各种创面、溃疡面等负压治疗或预防性引流时一次性使用。能促进血液循环，促进肉芽组织及上皮组织生长。2.主要材质：聚乙烯醇泡沫材料3.由引流管、冲洗管、海绵体组成。 |