|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单价元 | 3年预估量 |  |
| 1 | 玻璃体温计 | 三角形棒式 | 4.4 | 1000个 | 4400 |
| 2 | 电子血压计 | 手腕式 | 320 | 5个 | 1600 |
| 3 | 电子血压计 | 上臂式 | 390 | 20个 | 7800 |
| 4 | 非接触式医用额温计 | 测量范围：32.0摄氏度-43.0摄氏度，测量距离：0-5CM | 118 | 20个 | 2360 |
| 5 | 耳温枪 | 1. 体温模式下精度为±0.2℃，适用于34.0°C–42.9°C范围。   2、测量时间≤1秒，支持快速测量 | 200 | 10个 | 2000 |
| 6 | 台式血压计 | 台式 | 78 | 10个 | 780 |
| 7 | 电子血压计皮带、袖带 | 成人 双头 | 16 | 10个 | 160 |
| 8 | 医用听诊器 | 多功能式 | 42 | 10个 | 420 |
| 9 | 医用听诊器 | 插入式单用 | 20 | 5个 | 100 |
| 10 | 儿童血压计 | 上臂式 | 300 | 1个 | 300 |
| 11 | 血氧夹 | 指夹式 | 200 | 10个 | 2000 |
| 合计 | | | | | 21920元 |