**种植手术器械套装技术参数**
**一、功能要求：**
满足口腔种植手术的功能要求
二、**配置要求**：
骨膜分离器 3把
带齿刮匙 1把
牙周探针 1把
刮治器 1把
口镜 1把
牙骨凿 1把
圆刀柄 1把
S拉钩微弯 1把

S拉钩弯 1把
刻度刀柄 1把
组织镊有钩 1把
组织镊 1把
强吸唾管 1个
牙龈剪弯 1把

金柄组织剪 1把
持针器 1把
金柄注射器 1把
金柄止血钳 1把
弯头镊 1把
布巾钳 2把
骨碗 1个

小卡尺 1把
咬骨钳 1把

硅胶管 1根