## 带量采购
耗材目录（未带量采购）
| 序号 | 品名 | 技术参数
肿瘤科 | 1 | 一次性使用介入包 | 1 为临床介入手术时使用的一次性用品。数量规格可按科室使用要求调整。
| 2 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，型号：350-560um、560-710um各规格型号,内装量≥100mg/瓶
| 3 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，型号：PVA-350、PVA-560各规格型号，内装量≥100mg/瓶
| 4 | 胆道引流导管及附件 | 1.适用于放射介入或B超引导下PTCD手术，无超预期使用风险。 2.引流导管：可选配长圈（Q形圈）/标准圈，长圈猪尾：定型后，圈最大外形尺寸大于25mm，Q形外形固定可靠，标准圈猪尾，定型后，圈最大外形尺寸大于20mm，引流管亲水涂层持久润滑，管体扭转720°不打折，超弹抗折耐挤压，尾端配备超清铂金显影环，显影更清晰，确保置管准确度，通过材料改性，提高内外径之比，拥有更大的内腔，让引流更通畅，可根据病患情况进行选择，处理复杂病患更灵活，长圈猪尾是国产唯一可做内外引流导管。 3.穿刺针：21G/22G可选，(菱口)/(斜口)可选，接头精密粘接，圆滑过渡，不同针型可选满足术者差异化操作习惯，针尖不切割导丝，直进性好。 4.同轴扩张器：头端超清铂金显影环，清晰可见方便定位。 5.导丝：独有的小弯头导丝对胆管刺激小，不会沿贯通孔导出胆管外，匹配21G/22G穿刺针提高穿刺精准度，最大程度降低组织损伤，进一步增加手术安全性。
| 5 | 微导丝、微导管 | 主要功能:建立血管通路; 主要参数: 1.该产品由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成; 2.主要材质为镍钛合金、铂铱合金、金、含钨的聚氨酯体、尼龙12、硅油等; 3.直径2.7F、2.8，长度:110cn-150cn 4.不透射线标记; 5.亲水涂层 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用; 介入与疼痛科
| 6 | 一次性使用球囊扩张导管 | 1、本外周球囊扩张导管为OTW型双腔导管。由末端、球囊、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件、座等组件组成，涂覆亲水涂层。 2、球囊材料为尼龙12。灭菌方式为环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 3、球囊尖端为超短柔性尖端，类硅胶材质，球囊近端锥角小于30°。 4、产品同时具备0.018系统和0.035系统。其中0.018系统：球囊直径2mm-8mm,长度20mm-150mm, 推送杆长度为50cm，90cm，130cm。0.035系统：球囊直径4mm-12mm，长度20mm-150mm，推送杆长度为50cm，90cm，130cm。额度爆破压≥24ATM，实测爆破压：4mm/5mm球囊大于30ATM，6mm/7mm球囊大于25ATM。 5、适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腿动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管，也适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。
| 7 | 鼻胃肠管 | 适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。，1、产品由鼻管接头、鼻管、导丝手柄、导丝、弹簧导丝、替换接头、医用胶带组成，其中导丝手柄、导丝、弹簧导丝、替换接头、医用胶带为选配. 2.流速:鼻管上侧孔的出水流速应不低于50mL/min. 3. 牢固性:鼻管与饲管接头应牢固，可承受10N的轴向拉力不脱落。 4. 泄漏:充气打压检测，鼻管与鼻管接头连接处应无气体泄漏现象. 5.透视性:鼻管带有显影线，在X线透视下可见。 6. 酸碱度:使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1mL 7、环氧乙烷残留量：每套应≤100ug/g 8、产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌
| 8 | 聚乙烯醇颗粒栓塞微球 | 1、适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗；粒径大于500微米的无色型产品还适用于症状性子宫肌瘤患者的栓塞治疗 2、以聚乙烯醇(PVA)为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。蓝色型产品以聚乙烯醇(PVA)主链为骨架，以共价键型式和交联剂、活性蓝连接而成；无色型产品以聚乙烯醇(PVA)主链为骨架，以共价键型式和交联剂连接而成。保存溶液为生理盐水溶液。湿热灭菌，一次性使用。 规格型号：100-1200um各规格 1g栓塞微球：7mL生理盐水溶液
| 9 | 覆硅胶膜食管支架系统 | 1、适用于：用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。适用于:有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失驰缓症、食道气管瘘、食道纵隔瘘。 2、产品是由镍钛合金制成的圆柱形支架，根据结构分为手编、针织两类，支架表面被覆硅橡胶薄膜，支架镍含量54.5%-57%。支架端部形状：直圆柱口、喇叭口，喇叭口可变形为杯口、球头。支架直径14-22mm，长度40-160mm。以支架预装入置入器型式供货。置入器为A型和B型，A型置入器由软头、内管、定位环、中管、外管、前手柄、后手柄、调节手柄等组成；B型置入器由软头、内管、外管、手柄、捆线、拉线环等组成。置入器材料由聚氯乙烯、聚乙烯、医用不锈钢、ABS和尼龙组成。释放辅助线为选配件，材料为尼龙6。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年