牙周治疗仪技术参数（赛特力 NSK 登士柏）

- 一、超声波牙科治疗仪

- 1、电源电压：230VAC-50/60Hz

- 2、工作方式： 间歇工作10分钟/5分钟

- 3、最大功耗：30VA

- ★4、振动频率：28-36KHZ

- 水压：1-5bar

- 6、手柄线≥2米

- 7、工作温度：10-40℃，最大湿度95%RH

- 8、存储温度：-20-70℃，最大湿度95%RH

★9、超声发生器，双向动力技术可实时频率跟踪，双向推拉控制智能功率反馈，
使其保持平滑、连续、精确的振动

- 10、冲洗系统人体工程学设计自带冲洗系统

- 11、冲洗流速7-40ml/分钟

- ★12、控制系统颜色标记系统，可方便临床轻松设定每个工作尖所需的理想功率

- ★13、消毒方式前端可拆卸134℃高温高压消毒灭菌

- 二、临床应用

- 1、龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜

- 2、修复窝洞预备，肩台制备，肩台修整

- 3、牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护

- 4、根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术

- 5、牙周刮治，根面平整