- 植入式给药装置

产品技术参数

（1）系统组成

药物灌注泵：储药器体积通常为≥100毫升，需具备程控加自控给药模式。

鞘内导管：材质需为硅橡胶、钛或尼龙，具备X光显影性。

配套组件：包括再灌注组件（20ml注射器、0.2微米过滤器、22G针头）、皮下隧道工具、固定锚等。

（2）功能要求

精确给药：支持程控+自控模式，可个性化调整剂量。

耐高压性能：部分导管需耐压≥300psi。

抗反流设计。

- （3）采购与投标要求

- 样品提供：提交实物样品或试用。

集采要求：需为省级或国家级集采目录内产品；或为医保目录内产品。

- 一次性使用可视双腔支气管导管

1. 产品技术参数

（1）通用要求

用途：适用于胸外科手术、单肺通气等临床场景，可选择性地向一侧或双侧肺叶通气。

材质：医用级硅胶或聚氨酯，需具备生物相容性。

灭菌方式：环氧乙烷灭菌，并提供无菌检验报告。

（2）规格要求

尺寸范围：28#-41#可选。

类型：分为左侧型和右侧型，要求提供可视型（摄像头或光纤显像）。

耐高压性能：导管需耐压≥300psi，适用于机械通气。

（3）配套组件

标准配置：包括套囊、双腔导管、充气管、指示囊、单向阀、Y型接头、吸痰管等。

可视型附加组件：摄像头及图像处理器。

（4）采购与投标要求

样品提供：提交实物样品或试用。

集采要求：需为省级或国家级集采目录内产品；或为医保目录内产品。