# 医用阴道填塞修复凝胶 参数

1. 适用于宫颈炎、阴道炎引起的瘙痒、糜烂、疼痛、阴部异味症状， 减少白带增多。

2. 本品由凝胶敷料和给凝胶器组成，凝胶敷料由β-葡聚糖、三乙醇胺、 甘油、羟苯乙酯、卡波姆、纯化水组成。

3. 医用阴道填塞修复凝胶应为无色至棕黄色，应透明、无杂质。

4. β-葡聚糖含量标示量为 0.18ml/g。

5. PH 值：应为 4.0-7.5 之间。

6. β-葡聚糖含量 应为标示值的 90.0%-110.0%。

7. 细 菌 菌 落 总 数 应 ≤200cfu/g  、 真 菌 菌 落 总 数 ≤100cfu/g 。

8.  黏度应为（30--60）Pa.s

9.金黄色葡萄球菌、大肠菌群、绿脓杆菌、溶血性链球菌不得检出。 10.  羧酸基（-COOH） 含量： 每 100g  中羧酸基（-COOH） 含量为 0.20g-0.40g。

11.有医保编码可收费。 12.规格 3g*支/5 支*盒。

11.食品级原料 安全无副作用。