抗HPV生物蛋白敷料  3.5g/支*10支/盒

1.产品由酸酐化牛β-乳球蛋白、卡波姆、甘油、三乙醇胺和纯化水组成。其中组成部分酸酐化牛β-乳球蛋白特异性靶向灭活HPV，可降低HPV病毒载量，卡波姆可以很好的修复损伤，在临床中可全方位干预HPV感染、降低癌变风险。对高危型和低危型均有很好的疗效。

2.PH值：4.0--6.5之间；

★3.酸酐化牛β-乳球蛋白含量：不少于 0.5mg/g

4.粘度：黏度应不小于 50 Pa.s

5.重金属总含量应≤10mg/kg

6.微生物限度：

需氧菌菌落总数小于100cfu/g

霉菌和酵母菌菌落总数小于10cfu/g

金黄色葡萄球菌 0

铜绿假单胞菌 0

白色念珠菌 0