聚氨基葡萄糖羧酸钠凝胶敷料技术参数

- 无悬浮物及沉淀，无异味；

- 动力黏度为（1.2-3.0）mPa•s ，PH值5.5-7.5；

- 主要成分为聚氨基葡萄糖羧酸钠、纯化水；

- 适用于人体皮肤和粘膜浅表创面护理，外阴和阴道的清洗保护，烧伤、烫伤、冻伤、溃疡及不健康组织、创面的清洁、冲洗和恢复等；

- D-盐酸氨基葡萄糖不得低于1.3mg/ml；

- 多规格，适用各种形式的使用，如小剂量喷涂、大剂量冲洗等；

- 具有良好的相容性，等渗，体内可降解；

- 产品无皮肤内刺激反应、无致敏反应、无致热源，每1ml中含细菌内毒素的量应小于0.5EU。

- 无菌状态提供，经湿热灭菌。