
技术参数
通道数量：至少四个通道接口，可使用八个电极片，进行使用，治疗强度可单独调节。
★电流类型：设备至少含有TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激。
输出及调制模式：至少含有连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制。
★电流强度：0-100mA可调。
输出频率：1-130Hz可调。
★输出脉宽：50-400μs可调。
脉冲周期：10--1000ms可调。
可调时间：1-60min可调。
★便携手持式四通道主机，不可拆卸电池充电供电，可以进行充电反复使用，中文操作界面。
★治疗处方：≥30个临床处方。
自定义≥5个个人处方。
所有处方均可在治疗时调节频率、脉宽、治疗时间等参数均可进行针对性调节。
★具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用。
配有专用充电器。
★自动保存最后使用的10个程序。
