技术参数：

一、脑健康与认知障碍数字医疗平台---总体配置

- 脑健康与认知障碍测评管理系统软件1套，匹配管理和应用终端若干

- 记忆门诊自助机

- 认知功能康复训练系统软件1套，匹配管理和应用终端若干

二、技术参数

- 平台要求

  - 1.1.实现表现层（应用端）和控制层（管理端）的分离。

  - 1.2.可操作性：系统界面简单美观，功能设计简洁合理，菜单按钮易辨认。

  - 1.3.高效性：用户登录系统用时≤3s，页面操作响应时间≤3s之内；报表统计分析操作响应时间≤5s。支持多端同时访问，可支持≥100人并发访问（100tps）。

  - 1.4.系统兼容性：具备与第三方平台、系统的集成和整合能力。

  - 1.5.安全性：具备包括数据加密、网络安全、应用安全和系统安全等层次的安全设计。要有管理员身份认证机制、数据加密机制。可扩展性：信息系统采用B/S结构，系统要采用积木式结构，组件化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接，为系统扩展和集成留有扩充余量。

  - 1.6.可维护性：系统管理模块定期进行数据备份、日志等管理维护。项目数据存储方式采取多重保障，包括：云存储、本地存储以及异地灾备等。

  - 1.7.可靠性：系统必须正常稳定运行。系统平均年故障时间≤5天；具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间少于24 小时。

  - 1.8.联动性：可支持不同科室之间以及不同诊疗机构之间的数据共享与诊疗联动。

- 脑健康与认知障碍数字医疗平台-脑健康与认知障碍测评管理系统（临床版）

  - 2.1.基础版测评管理系统（管理端）

  - 2.1.1.数量：1台。

  - 2.1.2.操作系统：配置windows10或windows11。

  - 2.1.3.屏幕≥21英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz。

  - 2.1.4.内存≥8GB。

  - 2.1.5.CPU处理器：6核12线程及以上，主频≥4.1GHz，动态加速频率≥4.8GHz。

  - 2.1.6.固态硬盘≥256GB。

  - 2.1.7.数据接口：HDMI≥1个，USB2.0≥2个，USB3.0≥2个。

  - 2.1.8.网络配置：千兆网口≥1个，具备无线网卡。

  - 2.1.9.权限设置：采用管理员、普通医生用户二级管理模式，支持自定义多个用户类型和用户角色，支持自定义设置部门管理。

  - 2.1.10.管理员权限内容：在普通医生用户所有权限基础上，具备创建普通医生账号、管理医生工作权限、查看医生工作动态、评估不同医生工作量、汇总分析医生管理系统中的患者认知测评相关数据、可视化呈现数据分析结果的功能。

  - 2.1.11.信息查询：患者信息查询支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询。

  - 2.1.12.管理工作台设置：系统显示当前医生管理账户下每一个测评量表的测评进度，当前需要医生处理的测评任务、评分任务、预约任务以及提醒任务等。

  - 2.1.13.测评量表集设置：根据临床科室的不同需求支持具备门诊或住院测评处方的开具、分配等功能，能够对测评项目进行自由组合并根据需要对量表集组合进行修改和重组。

  - 2.1.14.数据分析：系统可根据患者的年龄、性别、部分量表分值、慢病或自定义分组标签等进行数据可视化呈现。

  - 2.1.15. 测评量表内容要求：具备量表及测评内容≥60款，包含相关认知功能专项评估及临床综合评估，还需包括精神情绪、生活功能、中医症候等内容的测评量表。

  - ▲2.1.16.系统认知评估部分包含但不限于下列量表及测评：记忆门诊（BABRI SCREEN）、简明精神状态量表（MMSE）、蒙特利尔认知评估量（MoCA）、听觉词语学习测验（AVLT）、连线测验（TMT）、数字广度测验（DST）、斯特鲁普色词测验（SCWT）、符合数字模式转换测验（SDMT）、复杂图形测验（CFT）、波士顿命名测验（BNT）、画钟测验（CDT）、分类言语流畅性测验（CVFT）、线条定位量表（LOS）等。

  - 2.1.17.系统临床综合评估工具包含但不限于下列量表及测评：康奈尔医学指数量表（CMI）、症状自评量表（SCL-90）、临床总体印象量表（CGI）、临床痴呆评定量表（CDR）等。

  - 2.1.18.系统精神行为症状部分包含但不限于下列量表及测评：额叶行为问卷（FBI）、老年抑郁量表(GDS)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）、抑郁筛查量表（PHQ-9）、贝克抑郁自评量表（BDI）、EPQ艾森克人格问卷等。

  - 2.1.19.系统日常生活能力评定部分包含但不限于下列量表及测评：日常生活能力量表（ADL）、匹兹堡睡眠质量指数量表、生活满意度量表（SWLS）等。

  - 2.1.20.系统中医量表评定部分包含但不限于下列量表及测评：中医睡眠障碍量表（TCMSQT）、中医五态人格问卷（FPPI）、中医健康要素体征辨识量表（TCMSD）等。

  - 2.1.21.可自由选择测评项目的实施方式，支持网页、智能手机或平板电脑等电子化评估形式。

  - 2.1.22.测评报告：具备导出测评明细数据、设置多维度筛选条件然后导出明细数据的功能。

  - 2.2.测评管理系统（应用端）

  - 2.2.1.数量：2台。

  - 2.2.2.触摸屏≥10英寸，分辨率≥1920*1080。

  - 2.2.3.操作系统：Android系统或windows系统。

  - 2.2.4.CPU处理器：≥8核8线程，主频≥1.8GHz。

  - 2.2.5.内存：≥6GB。

  - 2.2.6.硬盘≥128GB。

  - 2.2.7.网络配置：支持wifi无线网络。

  - 2.2.8.与管理端实现数据联动，对分配到应用端的测评处方进行核销与施测。

  - 2.2.9.在联网状态下，具备新增、修改以及查看患者信息、测评记录的功能。

  - 2.2.10.具备语音导读、复读、动画演示等功能,便于受试者理解和操作。

  - 2.2.11.支持画板手写、拍照等多种需受试者书写绘画题目的记录形式。

  - 2.2.12.具备良好的可移动性和稳定性，支持无网弱网条件下本地化测评，数据记录于本机，待网络环境恢复后自动同步上传数据信息。

  - 2.2.13 测评报告：测评结束后可自动生成基于中国本土人群常模数据为参考依据的测评报告，具备辅助医疗诊断的功能。

3、 记忆门诊自助机

  - 3.1.	数量：1套。

  - 3.2.	操作系统：配置windows10或windows11。

  - 3.3.	触摸屏≥21英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz。

  - 3.4.	内存≥8GB。

  - 3.5.	CPU处理器≥6核12线程，主频≥4GHz，动态加速频率≥4.8GHz。

  - 3.6.	固态硬盘 ≥256GB。

  - 3.7.	数据接口：HDMI≥1个，USB2.0≥2个，USB3.0≥2个。

  - 3.8.	网络配置：千兆网口≥2个，具备无线网卡。

  - 3.9.	具备患者信息及测评工单登记、读取功能。

3.10.具备自助问诊认知快速评估功能。

  - 3.11.可对一般认知功能、情景记忆能力、抑郁状态、焦虑状态等进行快速自测，各项筛查项目的单独筛查时间不超过6分钟。

  - ▲3.12.筛查工具内容：包含但不限于下列量表及测评：记忆门诊（BABRI SCREEN）、SCE主管认知能力评价量表、BABRI-EMT情景记忆测验、ADL日常生活能力量表、MiniMMSE快速总体认知能力测评、SAS焦虑自评量表以及SDS抑郁自评量表等。

  - 3.13.筛查报告中评分依据根据万例以上大规模人群常模标准比对生成，自动生成电子版报告，可由评估者扫码领取。

4、脑健康与认知障碍数字医疗平台--康复训练管理系统（临床版）

  - 训练管理系统（管理端）

    - 数量：1台。

    - 操作系统：配置windows10或windows11。

    - 屏幕≥21英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz。

    - 内存≥8GB。

    - CPU处理器：6核12线程及以上，主频≥4.1GHz，动态加速频率≥4.8GHz。

    - 固态硬盘≥256GB。

    - 数据接口：HDMI≥1个，USB2.0≥2个，USB3.0≥2个。

    - 网络配置：千兆网口≥1个，具备无线网卡。

    - 具备新增、修改以及查看患者信息的功能；

    - 支持医生为患者开具所需的认知训练处方，并自动推送到各终端，患者可通过账号密码登陆各终端进行康复训练。支持处方打印，扫码训练。

    - ▲包含7大认知领域不少于60款训练单元，支持医生根据患者测评结果，自定义为患者配置认知训练方案。训练任务涵盖感知觉、注意力、加工速度、记忆力、执行功能、语言、逻辑推理共7大领域。

    - ▲提供不少于4款推荐方案:包含增强记忆训练方案、抗脑萎缩训练方案、防治痴呆训练方案。

    - 可查看处方内各训练项的进展及训练综合报告、训练每日报告、训练日志数据等详细信息，训练报告支持下载、打印

    - 可查看医生开具的全部训练处方及患者训练情况

    - 医生可对正在进行训练的、已经绑定微信的患者发送训练提醒，患者可在绑定微信上收到提醒消息

    - 训练日志：可查看当前医生训练相关的操作日志

    - 具备导出患者训练数据的功能；

    - 可支持移动端应用训练，并能够把训练数据自动上传以及移动端医患沟通和随访功能；

    - 动态追踪训练者的训练进度和康复水平，并对训练数据进行管理和分析；

  - 综合训练终端

    - 数量：4台

    - 触摸屏21.5英寸，分辨率≥1920*1080。

    - 内存：≥8GB

    - CPU处理器：intel I5

    - 硬盘≥256GB

    - 操作系统： Windows系统。

    - 网络配置：支持wifi无线网络。

    - 与管理端实现数据联动，对分配到应用端的训练处方进行核销与施测。

    - 训练报告：训练结束后可自动生成基于中国本土人群常模数据为参考依据的训练报告。

    - 包含但不限于记忆力训练、注意力训练、感知觉训练、语言能力训练、逻辑推理训练等认知功能训练功能；

- 脑健康与认知障碍数字移动医疗管理系统

5.1. ▲支持微信公众号应用。

5.2.具备医患沟通功能：可展示与当前医生相关的对话消息列表，包含医生主动发起的消息及患者在手机微信端主动发起的消息。

5.3.支持患者绑定微信后，医生可主动向该患者发起对话。

5.4.支持院外随访：医生可创建院外随访任务或接受他人的院外随访任务安排，与医生相关的随访任务会集中展示在列表中。

5.5.可查询已经完成随访的任务，可以随时查看随访记录的内容详情 。

5.6.患者可以通过微信端进行测评和训练，查询测评和训练历史，测评结果。

  - 三、商务要求：

- 供货期：签订合同后1个月内。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式：按甲方要求。

- 厂家提供免费安装、培训服务。

- 提供厂家3年全保维修；维修响应时间≤2小时；到达现场时间≤48小时，保修期后的维修只收配件费。

- 维修时间若超过2个工作日，需提供备机供科室使用，质保期根据维修时间顺延。

- 软件维保期内免费升级。