多功能牵引椅

产品技术参数及性能描述

一.技术参数

- 电源：AC 220V/50Hz

- 输入功率:2000VA

- 牵引力：0－300N任意可调

- 牵引总时间：0－60分钟可调

5. 间歇牵引时间：0－9分钟可调

6. 间歇时间： 0－90秒钟可调

7. 牵引行程：0－300mm

二.性能描述

- 通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。

- ★可360°旋转液晶屏显示牵引时间和牵引力，直观、清晰。

- 采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。

- 微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

- ★手动控制与自动控制双模式控制，满足更多临床需求。

- 具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。

三、商务要求：

★企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地，提供证明文件。

企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》，提供证明文件。