上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

（五万元以下信息类设备、服务采购）

询价文件

年   月   日

## 一、项目概况:

### （一）项目基本情况

1、项目名称：上海中医药大学附属曙光医院安徽医院2026年度安防系统运维服务；

2、项目预算：5万元以下，报价超出采购预算的视为无效报价；

3、评标方式：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

4、资金来源：自筹资金；

5、服务地点：采购人指定地点；

6、付款方式：具体合同条款中标后由采购人和成交供应商协商确定；

7、验收要求：（1）按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收。

（2）如有需要，采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

### （二）投标人资格条件：

1、本项目不接受联合体投标；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人,投标人自行提供承诺函：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3、投标人具有省级住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质；

4、投标人具有省级住房和城乡建设厅颁发的有效安全生产许可证；

### （三） 安防系统运行维保内容

1、视频监控系统运维

2、紧急报警系统运维

3、电子巡更系统运维

4、安检系统运维

### (四)维护内容及要求

1 系统概述

安防系统工程主要包括视频监控、紧急报警系统、电子巡更系统、安检系统四个部分，包括前端采集摄像机、网络传输设备、中心存储服务、拼控显示屏、报警主机、报警终端、巡更棒、安检机等。

#### 2 运维服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 200 |
| 2 | 半球型网络摄像机 | DAHUA(大华） | 台 | 11 |
| 3 | 人脸识别半球网络摄像机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 6 |
| 4 | 高清网络智能球机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 5 |
| 5 | 筒型网络摄像机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 44 |
| 6 | 人脸识别筒型网络摄像机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 2 |
| 7 | IP 网络录像机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 4 |
| 8 | 监控级硬盘 | HIKVISION(海康威视) | 块 | 106 |
| 9 | 网络控制键盘 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 1 |
| 10 | 高清解码器 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 1 |
| 11 | 存储服务器 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 4 |
| 12 | 综合管理平台 | HIKVISION(海康威视) | 套 | 1 |
| 13 | 管理电脑主机 | Lenov（联想） | 套 | 1 |
| 14 | 拼接监视器 | CJSX(创嘉视讯) | 台 | 4 |
| 15 | 视频承载网络交换机 | H3C(华三)/HIKVISION(海康威视)等 | 台 | 20 |
| 16 | 视频承载网络线路 | 国产 | 项 | 1 |
| 二 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 17 | 紧急报警主机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 1 |
| 18 | 报警终端 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 50 |
| 19 | 报警承载网络交换机 | HIKVISION(海康威视) | 台 | 10 |
| 20 | 报警承载网络线路 | 国产 | 项 | 1 |
| 三 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 21 | 巡更系统管理主机 | Vanma（金万码） | 台 | 1 |
| 22 | 平台软件 | Vanma（金万码） | 套 | 1 |
| 23 | 指纹巡检器 | Vanma（金万码） | 台 | 2 |
| 24 | 夜光型地点卡 | Vanma（金万码） | 个 | 10 |
| 四 | 安检系统 |  |  |  |
| 25 | 安检机 | ZKTECO(熵基) | 台 | 2 |

说明：需要安检机熵基科技股份有限公司提供维保原厂售后服务承诺书（中标后提供）。

### （五）运维细则

1、安防系统设备运维

(1)定期对安防设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内。

(2)对安防系统及设备的运行情况进行检查,分析运行情况,及时发现并排除故障，对采购人报修故障，重大故障24小时内解决，一般故障48小时内解决，特殊情况无法及时解决的，需向采购人提出书面情况说明，并提供替代解决方案。

(3)定期对安防系统和设备进行优化:合理安排监控中心的监控网络需求,如带宽、IP地址等限制。

(4)对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录，并做到系统信息及检修记录文件中。

(5)提供电话支持：中标单位提供7*24小时电话技术指导和现场咨询服务。疑难问题需中标单位技术负责人提供电话技术指导和现场咨询服务。

2、安防系统线路运维

(1)安防系统线路保养、定期检查、检修。

(2)系统网络设备保养、定期检查、检修。

(3) 安防系统供电线路保养、定期检查、检修。

3、安防系统日常巡检

(1)现场运维人员负责对在安防系统及设备进行日常巡检，查看运行情况，记录运行状况。发现问题及时处理，超出维护能力范围，联系厂家分析解决。

安防系统季度巡检

(1)每季度开展一次安防系统及设备巡检服务，提交巡检报告；

(2)季度巡检报告内容需要得到采购人审核后签字确认；

(3)巡检中发现的故障隐患需及时告知采购人，并在巡检结束后 1 周内处理完毕。

(4)每次巡检完毕，将检测报告交付用户，并与用户分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现最佳方案。

4、安防系统优化改善

(1)要求对安防系统平台的操作系统、数据库和安全配置策略等运行过程中根据业务需要进行调整和优化。

(2)要求对安防存储运行在资源分配、磁盘空间、内存管理等方面的问题进行优化。

### （六）耗材与工具要求

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶布 | 卷 | 15 | 黑色、红色、防水各5卷 |
| 标签纸 | 卷 | 5 |  |
| 自攻螺丝 | 个 | 100 |  |
| 线卡 | 个 | 100 |  |
| 管卡 | 个 | 50 |  |
| 镜头清洁液 | 瓶 | 2 | 摄像机镜头专用 |
| 屏幕清洁液 | 瓶 | 2 | 500ml |
| 柔性布 | 块 | 10 |  |
| 酒精 | 瓶 | 1 |  |
| 登高梯 | 个 | 1 |  |
| 手持照明灯 | 个 | 1 |  |
| 巡线仪 | 套 | 2 |  |
| 网线钳 | 把 | 2 |  |
| 六类水晶头 | 盒 | 2 |  |
| 老虎钳 | 把 | 2 |  |
| 斜口钳 | 把 | 2 |  |
| 螺丝刀 | 套 | 2 |  |
| 内六角 | 套 | 1 |  |
| 外六角 | 套 | 1 |  |
| 插线排 | 个 | 2 |  |

## （七）项目组织机构和人员培训

中标单位的项目负责人不得随意更换，无论何种原因，更换项目负责人的行为将会影响最终结算。

培训目标：培训的目标是使每个参加培训的人员了解整个系统的构成和原理，熟悉系统的功能，能够熟练的操作系统并能排除常见故障。

培训内容：以集中的形式，注重理论与实际相结合，聘请相关领域专家对操作人员和使用人员进行专题研讨和技术培训，以确保建成后的系统能稳定运行。培训内容包括基本操作、常见故障排除和日常维护等项目。

## （八）评标表

| 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分 | 50 | 根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（四舍五入，精确到小数点后两位）。 |
| 技术部分 | 运维方案 | 12 | 维保方案的准确性、稳定性、可实施性、投标人对本工程的理解程度；好9-12分，一般4-8分，差1-3分，没有不得分。 |
|  | 培训方案 | 12 | 人员培训方案，根据提供的培训内容的实用性、全面性等方面；好9-12分，一般4-8分，差1-3分，没有不得分。 |
| 商务部分 | 投标企业 实力 | 10 | 1、投标人具有安全技术防范资质一级资质得3分，具有安全技术防范资质二级资质得2分，具有安全技术防范资质三级资质得1分； 2、投标企业具有有效期内的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的质量管理体系认证证书的，得3分； 3、投标企业具有有效期内的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得3分； 4、投标企业具有有效期内的五星级售后服务认证证书的，得1分；投标文件中需提供证书扫描件。 |
|  | 服务团队 人员实力 | 10 | 投标人项目服务人员具有安全防范系统安装维护员高级资质证书，提供一个得3分，最多可得6分；项目服务人员具有安全防范系统安装维护员中级资质证书，提供一个得2分，最多可得4分，总分10分。投标文件中需提供证书扫描件。 |
|  | 投标人业绩 | 6 | 自2022年6月1日以来（以合同签订时间为准），投标人提供有信息化或安防系统运维项目案例，每提供一个得3分，总分6分，未提供不得分，投标时提供合同复印件。 |

注：1、各投标人的技术及商务得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

2、上述所有评审指标中涉及到相关证明材料均须在投标文件中提供，未在投标文件中提供的评委会可不予认可。

3、将每个有效投标供应商的技术及商务分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标供应商的综合总得分。

4、按照有效投标供应商综合总得分由高到低依次排出中标供应商及中标候选供应商。

询价文件格式

## 1.目录

| ## 序号 | ## 资料名称 | ## 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| ## 一 |  |  |
| ## 二 |  |  |
| ## … |  |  |
| ## … |  |  |

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面 | 授权代表人身份证背面 |

本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：  职务/职称：____________________

地址：  邮编：_________________________

电话：  传真：_________________________

法定代表人签字或盖章：_______________

投标人签章

年   月   日

## 二、报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 总价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注 | 其他优惠： |

公章：

三、分项报价表

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 维护工程量 |  | 运维要求时长 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 安防运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统运维 | 网络摄像机运维 | 330 | 台 | 1年 |  |  |
| 2 |  | 监控交换机运维 | 20 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 拼接屏运维 | 4 | 块 |  |  |  |
| 4 |  | 解码器运维 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 网络录像机运维 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 存储服务器运维 | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 综合管理平台运维升级 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 监控线路运维 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 |  | 业务对接-110报警、公安联网 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 |  | 资产梳理登记服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 紧急报警系统运维 | 报警系统平台软件运维升级 | 1 | 项 | 1年 |  |  |
| 12 |  | 管理机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 |  | 报警对讲终端 | 50 | 台 |  |  |  |
| 14 |  | 报警交换机运维 | 10 | 台 |  |  |  |
| 15 |  | 报警线路运维 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 巡更系统运维 | 巡更系统平台软件运维升级 | 1 | 项 | 1年 |  |  |
| 17 |  | 指纹巡检器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 |  | 夜光型地点卡 | 10 | 个 |  |  |  |
| 19 | 安检机运维 | 安检机 | 2 | 台 | 1年 |  |  |
|  | 合计 | 含税 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 摄像机询价 | 仅作为运维期间采购依据，不计入总价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球摄像机 | 室内半球摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 仅报单价 |  |  |
| 2 | 室外枪式摄像机 | 室外枪式摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 仅报单价 |  |  |
| 3 | 室外球型摄像机 | 室外球型摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 仅报单价 |  |  |

投标人签章：

注：

表中所列为对应本项目需求的全部货物/服务及所需附件人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人资质

1、营业执照

2、其他招标文件要求提供资质

3、……

五、运维方案（自拟）

六、培训方案（自拟）

七、投标人业绩

业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：合同复印件。

八、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 维护工程量 |  | 运维要求时长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 运维服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统运维 | 网络摄像机运维 | 330 | 台 | 1年 | 全院现有监控数量280台左右，预留一年增长量按330台计，部分监控为近年新增，运维需要建立台账，根据过保和在保区别，在保摄像机故障，由运维中标单位联系先前中标安装单位进行质保，过保摄像机等设备故障需由运维单位负责维护。运维服务包含整体后端服务器设备巡检、维护、系统功能检测、所有前端摄像机镜头日常清理、监控系统线路维护等。巡检分定期巡检和不定期巡检，定期巡检不低于每季度一次。 |
| 2 |  | 监控承载交换机运维 | 20 | 台 |  |  |
| 3 |  | 拼接屏运维 | 4 | 块 |  |  |
| 4 |  | 解码器运维 | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | 网络录像机 | 4 | 台 |  |  |
| 6 |  | 存储服务器 | 4 | 台 |  |  |
| 7 |  | 综合管理平台 | 1 | 项 |  |  |
| 8 |  | 监控线路运维 | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  | 业务对接-110报警、公安联网 | 1 | 项 |  |  |
| 10 |  | 资产梳理登记服务 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 紧张报警系统运维 | 报警系统平台软件 | 1 | 项 | 1年 | 运维服务包含后端管理平台巡检、维护、系统功能检测、前端报警对讲终端维护、报警线路日常维护等。巡检分定期巡检和不定期巡检，定期巡检不低于每季度一次。 |
| 12 |  | 报警管理主机 | 1 | 台 |  |  |
| 13 |  | 报警对讲终端 | 50 | 台 |  |  |
| 14 |  | 报警承载交换机运维 | 10 | 台 |  |  |
| 15 |  | 报警线路运维 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 巡更系统运维 | 巡更系统平台软件 | 1 | 项 | 1年 | 运维服务包含后端管理平台巡检、维护、前端打卡点维护等。巡检分定期巡检和不定期巡检，定期巡检不低于每季度一次。 |
| 17 |  | 指纹巡检器 | 2 | 台 |  |  |
| 18 |  | 夜光型地点卡 | 10 | 个 |  |  |
| 19 | 安检机运维 | 安检机 | 2 | 台 | 1年 | 运维服务包含设备日常维护、软件维护升级、原厂售后维修等。巡检分定期巡检和不定期巡检，定期巡检不低于每季度一次。 |
|  | 合计 | 含税 |  |  |  |  |
| 二、 | 摄像机询价 | 仅作为运维期间采购依据，不计入总价 |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球摄像机 | 室内半球摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 按需购买 | 参数要求： 1. 高清红外半球型网络摄像机； 2. 像素：≥400 万； 3. 传感器：CMOS , 1/1.8 英寸； 4. 最低照度： ≤0.0005 Lux； 5. 宽动态：≥120 dB； 6. 红外补光：≥30 米； 7. 音频：内置高清拾音器； 8. 补光：当环境照度低于定值时，自动开启补光； 9. 电源：内置POE，功耗8W。 |
| 2 | 室外枪式摄像机 | 室外枪式摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 按需购买 | 参数要求： 1. 高清红外防水网络摄像机； 2. 像素： ≥400 万； 3. 传感器：CMOS , 1/1.8 英寸； 4. 最低照度：≤0.0005 Lux； 5. 宽动态： 支持； 6. 转换模式：白天、黑夜自动切换； 7. 红外补光：≥60 米； 8. 可视角度：105°； 9. 定焦镜头：包含内置2.8mm、4mm、6mm等； 10. 防护等级：IP67； 11. 电源：内置 POE，功耗8W。 |
| 3 | 室外球型摄像机 | 室外球型摄像机+点位网线+安装费+平台授权+辅材+税费 | / | 点 | 按需购买 | 参数要求： 1. 高清高速红外球型网络摄像机； 2. 像素：≥600 万； 3. 传感器：CMOS , 1/2.8 英寸； 4. 光学变焦：≥23倍； 5. 最低照度：彩色≤ 0.005 Lux，黑色≤0.001 Lux 6. 范围：水平 360°，垂直-15—90° 7. 宽动态：支持； 8. 红外补光：≥150米； 9. 录像格式：支持 H.265/H.264、1080P/720P、30fps 等； 10. 防护等级：IP66； 11. 除雾：支持。 |