**一次性包皮环切缝合器参数**

1、缝合器属于安徽省医药集中采购平台范围内的产品；

2、缝合器为蝶形双手柄激发设计，符合人体工学。

★3、缝合器具有垫圈型产品和非垫圈型产品，可供不同患者情况进行选择。

 ★4、型号：具有12mm、15mm、18mm、21mm、26mm、30mm、36mm等不少于7种尺寸（外径允差±1mm）满足不同年龄段患者的手术需要。

5、缝合钉材料：不锈钢；环形切割刀片材料：不锈钢。

★6、手柄材料：金属材料。可以增加受力，在环切时候保证一次性到位，包皮的充分切断。

1. 刀片锋利度＜1.6N。切割时可稳定均匀激发。
2. 包装包含灭菌扎带或者丝线，用于固定包皮。
3. 一次性包皮环切缝合器经环氧乙烷灭菌，一次性无菌独立包装。产品有效期至少为三年。

★10、产品具有国内外等知名学术期刊文献支持。