## Sheet1
品名 | 规格 | 国产/进口 | 带量/非带量
导引鞘 | 5-10F*30-110cm | 国产 | 非带量
导引导丝 | 0.018/0.014/0.035系统，长度：150-300cm | 国产 | 非带量
加硬导丝 | 0.018/0.014/0.035系统，长度：150-300cm | 国产 | 非带量
TIPS经颈静脉肝内穿刺系统 | 用于tips手术专用穿刺器 | 国产 | 非带量
外周球囊扩张导管 | 0.035系统,直径2-14mm，长度：20-200cm | 国产/进口 | 非带量
外周球囊扩张导管 | 0.018系统,直径2-14mm，长度：20-200cm | 国产/进口 | 非带量
外周球囊扩张导管 | 0.014系统,直径2-14mm，长度：20-200cm | 国产/进口 | 非带量
支持导管-直头 | 0.014/0.018/0.035，长度65-150cm | 国产/进口 | 非带量
支持导管-弯头 | 0.014/0.018/0.035，长度65-150cm | 国产/进口 | 非带量
外周血管约束性球囊 | 直径：2-14mm，长度：20-200cm | 国产 | 非带量
外周血管约束性球囊 | 直径：2.5-6mm，长度：40-120cm | 进口 | 非带量
外周药物涂层球囊扩张导管 | 直径：2-8mm，长度：20-300cm | 国产 | 非带量
外周药物涂层球囊扩张导管 | 直径：4-8mm，长度：20-250cm | 进口 | 非带量
▲一次性使用外周斑块切除装置 | 由一次性旋切导管和一次性切刀驱动器组成，具有膝上和膝下动脉血管适应症 | 进口 | 非带量
腔静脉滤器 | 短回收期、长回收期 | 国产 | 非带量
外周血栓抽吸导管 | 直径：4-12f | 国产 | 非带量
一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 直径：4-12f | 国产 | 非带量
▲胸主动脉覆膜支架系统-裸支架 | 直径：20-44mm，长度：60-250mm，输送器：16-22f | 国产 | 非带量
▲腹主动脉覆膜支架系统 | 直径：13-36mm，覆膜长度：70-166mm，输送器：14-22f | 进口 | 非带量
▲胸主动脉覆膜支架系统 | 直径：20-44mm，覆膜长度：60-250mm，输送器：16-22f | 国产 | 非带量
▲胸主动脉覆膜支架系统 | 直径：22-46mm，覆膜长度：100-200mm，输送器：14-22f | 进口 | 非带量
▲顺应性球囊 | 顺应性，与胸/腹主配套使用 | 进口 | 非带量
▲一次性使用血管鞘 | 直径：4-12f | 国产 | 非带量
备注：要求1.要求公司具有全产品打包能力，缺一不可.
2.要求公司提供标后授权.
3.▲核心产品必须提供样品.