| 序号 | 名称 | | 要求 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性标本袋 | | 各规格 | 5000 | 个 |
| 2 | 一次性使用备皮包 | | 术前备皮用，主要由备皮刀、海绵刷、医用纱布片、无纺布膜片、托盘组成 | 100 | 个 |
| 3 | 一次性使用肠道冲洗袋 | | 供病人肠道冲洗用，主要由袋体、加液管、调节器、加压囊、排液管、肛门管组成，容量1000ml | 3000 | 个 |
| 4 | 一次性使用敷料镊 | | 用于夹持棉球等敷料用 | 30000 | 个 |
| 5 | 一次性使用服药杯 | | 中号，三色 | 200 | 个 |
| 6 | 一次性使用肝素帽 | | 主要用于留置针和静脉灌注导管类医疗器械给患者进行长期或持续输液、化疗、静脉全营养时将此类医疗器械的管口封闭。 | 50 | 个 |
| 7 | 一次性使用服药杯 | | 中号，PVC | 1000 | 个 |
| 8 | 一次性使用肛门镜 | | 各规格 | 1000 | 个 |
| 9 | 一次性使用骨穿刺包 | | 各规格 | 50 | 个 |
| 10 | 一次性使用硅橡胶引流球 | | 200ml、100ml | 50 | 个 |
| 11 | 一次性使用换药盒 | | 方型 大号 | 5000 | 个 |
| 12 | 一次性使用口腔护理包 | | 用于临床口腔护理，主要由一次性薄膜手套、脱脂纱布块（8\*8\*8cm）、医用棉球、镊子、一次性止血钳、压舌板、吸管、托盘组成 | 1000 | 个 |
| 13 | 一次性医用扫床刷套 | | 用于病床洁净护理（免费赠送扫床刷） | 3000 | 个 |
| 14 | 一次性使用脑压包 | | 各规格 | 100 | 个 |
| 15 | 一次性使用尿杯 | | 40ML/只 | 5000 | 个 |
| 16 | 一次性使用尿沉渣试管 | | 15ml旋盖 | 6000 | 个 |
| 17 | 一次性使用皮肤缝合器 | | 用于临床手术皮肤缝合 | 200 | 个 |
| 18 | 一次性使用切口保护套 | | 220/230-220/250,用于扩展手术视野，防止组织损伤减少感染 | 100 | 个 |
| 19 | 一次性使用无菌皮肤针 | | 单头 | 200 | 个 |
| 20 | 一次性使用吸湿冷凝加湿器 | | 用于病人机械呼吸的气体湿化 | 1000 | 个 |
| 21 | 一次性使用压舌板 | | 木制 | 10000 | 个 |
| 22 | 一次性使用换药包 | | 配置要求：纱布块8\*8\*8cm≥3块，金属镊子1把，碘伏棉球包1包，托盘1个 | 900 | 个 |
| 23 | 一次性无菌旋塞 | | 三通旋塞 | 3000 | 个 |
| 24 | 一次性医用充气床垫 | | 防褥疮型 | 100 | 个 |
| 气垫床 | | 非一次性 带泵 | 5 | 个 |
| 25 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | | 用于手术时对组织的电凝，各规格 | 100个 | 个 |
| 26 | 一次性使用电刀清洁片 | | 50\*50mm | 1000 | 个 |
| 27 | 一次性口垫 | | 适用范围：该产品用于内镜检查维持患者开口状态，带松紧、有舌。 | 3000 | 个 |
| 28 | 一次性口垫 | | 中号 无松紧 | 200 | 个 |
| 29 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | | 各型号 适用临床妇产科做诊查使用。 | 5000 | 个 |
| 30 | 胸腔闭式引流瓶 | | 单腔1600ml | 10 | 个 |
| 三腔 | 5 | 个 |
| 31 | 一次性使用埋线针 | | 各规格 | 3000 | 支 |
| 32 | 可吸收外科缝线 | | 中医减肥用，各规格 | 300 | 包 |
| 33 | 一次性使用拭子 | | 女用 | 5000 | 支 |
| 34 | 一次性使用痰杯 | | 40ml | 3000 | 只 |
| 35 | 带针胸腔穿刺引流管 | | 6.67（20FR）\*360MM | 10 | 支 |
| 36 | 无菌手术刀片 | | 各规格 100片/盒 | 30 | 盒 |
| 37 | 无菌医用缝针 | | 圆针角针各型号 | 1600 | 包 |
| 38 | 鼻咽通气道 | | 6.0#、6.5#、7.0#、7.5# | 120 | 个 |
| 39 | 一次性使用过滤器 | | 1. 用于臭氧手术，过滤臭氧。   2、与赫尔曼臭氧治疗仪型号Medozon compact能配套 | 50 | 个 |
| 40 | 一次性负压引流器 | | 1、2000ml桶式  2、配套架子 | 6000 | 个 |
| 41 | 一次性负压引流盘 | | 1000ml | 1000 | 个 |
| 42 | 一次性使用引流袋（抗返流型） | | 1500ml，螺旋接口 | 800 | 个 |
| 43 | 一次性使用防逆流引流袋 | | 管长130cm，1500ml | 4000 | 个 |
| 44 | 一次性使用无菌输液接头 | | 无针型，各规格 | 2500 | 个 |
| 45 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | | 直通，各规格 | 200 | 个 |
| 27 | | 一次性使用口咽通气道 | 9cm、10cm 中央通道型 | 20 | 个 |