防针刺伤型留置针产品需求

一、产品名称：一次性使用静脉留置针

- 密闭式一体化设计，型号齐全：防针刺直通型、防针刺三通型

- 规格齐全：18G、20G、22G、24G、26G

- 钢针采用优质钢针（不锈钢 0Cr18Ni9）、针尖五斜面设计、穿刺锋利。

- 有自动激活的针尖保护装置，保护装置小巧，不宜过长影响护士操作。

- 为避免临床出现导管堵管现象，产品需通过临床防堵管试验，提供权威临床防堵管防血栓的实验报告。

二、产品名称：一次性使用防针刺静脉留置针

- 密闭式一体化设计，型号齐全：防针刺直通型、防针刺三通型

- 型号齐全：18G、20G、22G、24G、26G

- 3、钢针采用优质钢针（不锈钢 0Cr18Ni9）、针尖五斜面设计、穿刺锋利。

- 4、有自动激活的针尖保护装置，保护装置小巧，不宜过长影响护士操作

- 5、正压接头为一体化设计，正压接头内胆为硅胶弹性体（不含金属）

- 6、为避免临床出现导管堵管现象，产品需通过临床防堵管试验，提供权威临床防堵管防血栓的实验报告。