|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 3年预计使用量 | 单位 |
| 1 | 鼻胃肠管 | 各规格， 长度≥1100mm ,用于肠胃减压或液体输入 | 1200 | 个 |
| 2 | 一次性使用鼻胃管 | 各规格，通过鼻饲进行肠内营养液输注 | 150 | 个 |
| 3 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻架式 | 3000 | 个 |
| 4 | 一次性使用胃管 | 各规格 | 25 | 个 |
| 5 | 一次性使用硅胶胃管 | 各规格 | 300 | 个 |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管 | 普通型，各规格 标准双腔气囊  | 3000 | 支 |
| 1、参考组成：产品由管身和排泄锥形接口组成，铝箔包装。有亲水涂层。2、灭菌包装，一次性使用产品。3、所有组件中均不含药物。4、可间歇性导尿。5、（硅胶涂层和聚氨酯型) | 300 | 支 |
| 各规格 三腔（硅胶涂层和聚氨酯型) | 40 | 支 |
| 各规格 红色 | 10 | 支 |
| 7 | 一次性使用导尿包 | 规格：各规格 ；基本配置：一次性使用导尿管、一次性使用引流袋、塑料镊子、洞巾、纱布叠片、一次性使用医用灭菌外科手套、治疗巾、试管、限流器、碘伏棉球、硅油棉球、器械盘 | 5000 | 个 |
| 8 | 一次性使用吸痰管（硅橡胶） | 各规格 成人、儿童 | 50000 | 根 |
| 9 | 一次性使用吸痰器 | 1、参考规格：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr2、参考组成：转换接头、管身、侧孔、贮痰瓶、延长管组成。3、供医疗部门进行气管内吸痰时一次性使用，配有贮痰器，用于收集痰液样本时一次性使用。 | 1200 | 个 |
| 10 | 一次性使用吸引连接管 | 9.0 mm×5000mm,5米 小头带吸引接头  | 300 | 根 |
| 9.0 mm×2000mm ,2米 小头带吸引接头  | 1500 | 根 |
| 9.0 mm×1600mm,1.6米,一头硅胶接管一头塑料 带吸引接头  | 15000 | 根 |
| 11 | 一次性使用子宫造影管 | 各规格  | 150 | 根 |
| 12 | 一次性使用引流管 | 各规格 硅胶 | 300 | 根 |
| 13 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 各规格 | 300 | 根 |
| 14 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 各规格 | 300 | 根 |
| 15 | 一次性使用封堵支气管插管 | 普通型，各规格 | 30 | 个 |
| 16 | 一次性使用气管切开导管包  | 各规格 | 300 | 个 |
| 17 | 气管切开插管 | 各规格 | 30 | 个 |
| 18 | 加强型气管插管 |  各规格 | 300 | 个 |
| 19 | 一次性使用全麻套件 | 加强型各规格 | 300 | 个 |
| 20 | 一次性使用气管插管  | 普通型 有囊和无囊 各规格 | 300 | 个 |
| 21 | 一次性气管插管包 | 各型号 配普通型气管插管 | 30 | 个 |
| 22 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/S | 1500 | 个 |
| 23 | 呼吸回路 | 用于病人与麻醉呼吸设备的连接，一头接一次性吸湿冷凝加湿器，另一头接麻醉面罩。各规格 | 200 | 套 |
| 24 | 简易喷雾器 | 适用于呼吸道疾病患者进行适当药物溶液或悬浮液的雾化吸入治疗。主要由简易喷雾器、口含器、面罩、空气导管组成。各规格 | 50 | 个 |
| 25 | 微量泵延长管 | 普通型 2.0\*1500mm 螺旋接口  | 2000 | 个 |
| 26 | 一次性使用输液连接管 | 50cm | 1000 | 个 |
| 27 | 吸氧麻醉面罩 | 各规格 拢边式、充气式 | 200 | 个 |
| 28 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 各规格 长600mm | 100 | 个 |
| 29 | 一次性使用呼吸过滤器组件 | 麻醉管路型 可伸缩 1.8m 成人型和儿童型 | 1000 | 个 |
| 30 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人带积水杯 ，含气道接头 | 120 | 个 |
| 31 | 一次性使用冲洗管路 | 用于病人体表创面冲洗，由接头、导管、调节阀、观察窗、三通、夹头、穿刺头和套管组成 | 50 | 套 |
| 32 | 高压氧舱吸氧面罩（组件） | 1、管路长度≥1000mm。2、参考组成：由面罩壳体、松紧带、阀体接头、阀活瓣、阀座、波纹管组成。3、适用于在医用高压氧舱内吸氧使用。 | 200 | 个 |
| 33 | 一次性使用痰液采集器 | （纤支镜型 25ml） | 100 | 个 |