牙科动力装置技术参数

一、技术参数

- 1.转速范围：1,000-40,000 rpm（1:5增速手机可达5,000-200,000 rpm）；

- 采用SmartLogic™智能逻辑控件，精准调速；

- ★2.马达类型：陶瓷滚珠轴承，无碳刷终生免润滑设计；

- ★3.马达接口：采用内部连接方式，保护接口避免磨损，并具有镀金触点设计，出色导电性，强效抗氧化。

- 4.光源：马达提供LED光源；

- 5.接口类型：符合ISO 3964标准E型接口；

- 6.安装方式：牙椅器械盘连接支架固定或桌面放置，两种安装方式可选择；

- ★7.电源要求：32V直流电源输入；

- 8.灭菌：可135℃高温高压灭菌。

二、配置

- 主机1台；

- 原装进口电动马达连接管线1条；

- 原装进口MCX LED电动马达1支；

- 原装进口1:5 L光纤增速弯手机1支；

- 原装进口1:1 直机

- 固定底板：1块固定底板，可提供两种安装方式可选；

- 原装进口电源适配器1个；

- 电源线1条；

- 进口500ml 清洁剂1瓶；

- 进口500ml 润滑剂1瓶。