上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

（五万元以下信息类设备、服务采购）

询价文件

年   月   日

## 目   录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：__________ ________   职务/职称：____________________

地址：                      邮编：_________________________

电话：                      传真：_________________________

法定代表人签字或盖章：_______________

投标人电子签章

年   月   日

## 二、报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 总价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注 | 质保期： 年 其他优惠： |

公章：

三、分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）/总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

注：

表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料

注：技术参数证明材料是指以下资料之一：

- 原厂产品说明书；

- 原厂技术白皮书；

- 原厂官网截图；

- 原厂产品彩页；

- 第三方技术检测报告。

六、所投产品业绩

业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：合同复印件。
七、技术参数要求

一、主要功能

本相机主要用于病理切片的高分辨率彩色成像采集，可实现病理样本细微结构的清晰捕捉，搭配配套软件满足临床病理诊断、样本筛查、科研图像留存及报告生成等需求；解决传统显微观察中图像无法数字化留存、多场景图像处理效率低以及数据对接困难等问题，实现病理成像分析标准化，提升病理工作效率与诊断准确性。

二、主要技术参数

（1）硬件参数：

- 相机类型：单芯片彩色CMOS

- 芯片尺寸：≥1英寸

- 有效图像分辨率：≥2000万像素

- 帧速：≥15fps@5440×3648；≥50fps@2736×1824；≥60fps@1824×1216

- 曝光时间：0.1ms-15s

(2)软件参数：

- 软件版本：正版中文

- 多语言支持：支持多种种语言自由切换

- SDK提供：支持Windows、Linux等主流平台标准SDK

- 专业功能，包含且不限于以下功能：具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加，图像拼接，景深扩展,高动态范围报告，细胞计数，综合测量，视频重叠，数字像素合并。

- 服务要求

- 接口接入服务：提供免费接口接入服务，确保系统可与现有医院信息系统（LIS/PACS）无缝对接，配合完成接口调试等工作，保障数据传输稳定准确。

- 质保服务：提供不少于3年的整机免费质保服务，质保期内涵盖设备维修、零部件更换、软件升级等全部服务，质保期自设备安装调试合格之日起计算。