神经外科动力系统参数
技术参数：

1、提供产品注册证
2、适用于神经外科手术中软、硬组织和骨质打磨使用的钻头、刀头、磨头等

3、能与本院使用的美敦力开颅动力系统搭配使用

4、为一次性使用刀头或钻头，灭菌包装，无需消毒，即拆即用
5、铣刀钻头：杆长约7cm，头部直径2.3mm，锥形设计
6、球形刀头：刀头前端球形，刀头直径1mm-6mm供临床选择，杆长度约10cm
7、球形打磨刀头：刀头前端球形，为金刚砂或钻石面，打磨球头直径1mm-6mm供临床选择，杆长度约10cm

8、无菌颅骨钻头：具备自停功能，分内钻、外钻，内钻尺寸约：11mm外钻尺寸约：14mm
9、提供安徽省集采挂网限价，并提供流水号
