医用支撑腿架参数

- *调节范围内360°任意悬停

悬臂垂直角度调节范围	      ≥110°

悬臂水平角度调节范围	      ≤38°

脚靴调节调节范围           ≥320mm

- 气动助力协助调节。

- 角度精确，位置精确，带刻度显示。

- 靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

- 配套立式腿架搁置推车，推车具有带锁止功能万向脚轮；主体为注塑工艺，表面为材料原色，无漆面，磕碰不易掉漆。

- *腿托和脚靴须配备高分子凝胶材质脚靴护套。

- ▲提供可选择的脚靴样式，根据临床手术需要可选择短款或者长款脚靴（需提供厂家盖章原彩页及产品实物图片确认)。

- ▲腿架脚靴固定盘采用阻尼设计，在对患者腿部进行体位角度变换调整时，具有自适应功能。可根据患者腿部的调整角度自适应调整，不会产生患者腿部与脚靴在调整过程中相互较力的风险。

- 产品通过CE认证和美国FDA认证（提供证明文件）。

- ▲产品选用环保材质，拥有第三方专业检测机构出具的环保监测RoHs证书，产品材质对人体和环境无毒无害无刺激。

- *腿架固定钢板厚度≥8mm，与手术床固定使用时采用固定钢板与卡扣双支撑点设计，有两个固定支点，与手术床形成二点线性固定（需提供厂家盖章原彩页及产品实物图片确认)。

- ▲一对边轨固定器双旋钮固定，锁紧固定范围可调，可配套所有品牌手术床（提供产品实物或图片确认）。

- 产品自重	                 ≤12KG

- 脚靴支撑杆长度	              ≥680mm

- 脚靴支撑杆直径	              ≥20mm

- 脚靴尺寸	                 ≥570*390*220mm

- 适用患者体重	             ≥200kg