神经外科微血管减压垫片

- ★产品材质：以聚四氟乙烯制成的高分子材料。材质特点：质地松软、有弹性、惰性稳定。

- ★适用范围：应用于神经外科显微血管减压术，隔垫在颅神经和责任血管之间进行减压，以治疗因颅神经被颅内血管压迫所致的颅神经疾患。

- 产品结构为毡片型，可在术中按需撕用和修剪。

- 多规格：10*10、10*15、15*15、15*20（单位：mm）