气管插管固定器

- 产品由阀体和瓣膜两部分组成。阀体材质为高分子树脂材料，瓣膜材质为医用级硅胶。

- 阀体尺寸：36mm*24mm*21mm、38mm*27mm*33mm

- ★呼气、吸气阻力可调。配备通用氧气接头，可适配供氧装置。

- ★配备呼吸机转接头。

5、★配备全型号金属套管转换器，适用于各尺寸金属套管。

6、吸气阻力：常规低阻力。

呼气阻力：可在保障发声需求的同时兼顾呼吸舒适度。

7、闭合压力：可确保呼气时瓣膜紧密闭合，防止漏气，适配患者不同呼气压力水平。

开启压力：采用低阈值设计，保证吸气时瓣膜灵敏开启，避免呼吸受阻。