手术双头无影灯参数
*1、安装高度符合手术室层高净高2.6米要求。双头灯盘穿透性均适用于层流手术间,灯盘厚度薄，灵巧，稳定性强。
2、光学系统：采用多光源发光二极管（LED）设计。
3、灯光照度4-16万Lux，≦16万Lux，可调节照度。
4、色温≥4300K±500，可调节色温。
5、中置手柄可耐受 134℃，205.8kPa高温高压消毒； 提供≥6只中置手柄供替换使用。
6、 光斑可调功能，适应直径≥22cm

7、 照明深度70-160cm，100cm最佳

*8、各关节臂的连接处可绕关节部位进行340°或360°旋转，操作灵活定位准确，具备腔镜模式。
9、色彩还原指数Ra90-100
10、采用重叠光束技术的智能设计，减轻外科医生的视觉疲劳（提供彩页等证明）

11、具有光容量稳定管理技术，动态照明控制能够在整个手术过程中提供恒定的照明，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题

