手术转运推床参数

★1.规格：（长×宽×高）2000mm×640mm×(560～830)mm。
2.背部折起角度：0～60°。

3.面板：PE塑具成型。
★4.背部的升降采用手控气弹簧，可以调节升降角度。

5.护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。

6.丝杆：

6.1.手摇把：内置φ8mm钢芯，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手。
6.2.回旋体：锰钢合金材料。
6.3.采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长。

6.4.  过盈保护装置。
7.脚轮：

7.1. 三挡控制：定向、万向、制动。
7.2. 高强度静音脚轮。
7.3. 6吋中心控制万向脚轮，病床踏板式中心制动。
7.4. 密封自润滑轴承，防水、防尘。
7.5. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm。
7.6. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。

8.输液架：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计。
8.1高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

9.床垫：

9.1. 两侧各配一组拉手，长宽与床相配，方便病患过床时医护人员操作；
9.2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。

