机房工程监理服务技术方案

一、项目概述

本项目为我院灾备机房工程全过程监理服务，监理范围覆盖机房工程各子项目的软硬件供货、施工安装、系统调试、项目验收、试运行等全流程。

二、总体目标

- 质量目标：工程质量符合国家信息化工程标准、项目合同及设计要求，杜绝重大质量事故，一次性通过项目初验与终验。

- 进度目标：严格管控项目各阶段工期，确保工程按合同约定时间节点完成，无不合理延期。

- 投资目标：协助采购人规范进度款审核与支付，合理控制项目投资，保障资金使用合规高效。

- 管理目标：规范合同执行、信息归档及各方协调，推动项目全流程标准化、有序化实施。

三、服务依据

- 国家及行业相关法律法规、建设工程监理规范、机房工程技术标准；

- 本项目招标文件、投标文件、工程施工合同、设计方案及技术规范书；

- 项目监理规划、监理实施细则及采购人正式下达的项目要求。

四、主要服务内容

（一）质量控制

以事前预防、事中控制、事后纠正为核心，全方位把控工程各环节质量。

- 事前质量控制

- 深入调研采购人业务需求，将需求作为监理工作核心依据；

- 针对项目验收方法、接收准则、进度要求提出专业监理意见；

- 协助采购人编制合同，对合同条款的合规性、合理性提出监理建议。

- 事中质量控制

- 审核承建方工程设计方案，核查与合同、需求的符合性，评估关键技术、质保措施及实施组织机构的合理性；

- 负责软硬件货物验收，做好三方签认记录，不合格货物拒绝签认并禁止投入使用；

- 核查承建方实施人员、现场操作与实施方案的一致性；

- 开展阶段性质量监督，留存监理日志，发现质量问题立即签发《监理通知单》责令整改；

- 审核关键环节实施申请，核查合理性后报采购人批准；

- 管控工程工序衔接，及时处理工程变更，避免影响整体质量与进度；

- 牵头调查质量事故，分析原因并监督处理；发现重大质量隐患立即签发停工令，整改完成后审批复工申请。

- 事后质量控制

- 协助采购人完成项目初验、终验全流程工作；

- 审核验收方案，明确验收标准、内容、责任及结果判定规则；

- 评估初验质量问题，制定整改要求并监督整改过程；

- 共同确认初验结果，签署初验合格报告；

- 监督系统试运行，督促解决试运行质量问题；

- 确认终验条件，协助组织工程终验；

- 评估承建方培训效果，跟踪质保期内系统运行，督促售后服务落地。

（二）进度控制

通过全周期进度管控，确保项目按计划推进。

- 事前控制

- 协助编制项目总工作计划，对工程进度安排提出监理意见；

- 明确合同内产品、服务交付时间，为采购人进度安排提供专业建议。

- 事中控制

- 审核承建方进度计划的可行性、合理性，签署监理审核意见；

- 制定阶段性进度管控措施，纳入监理实施细则；

- 核查工程准备情况，签发开工令并报采购人备案；

- 审核阶段性进度计划，定期检查实际进度与计划偏差；

- 进度滞后时要求承建方调整计划、加快施工；若可能导致严重工期延误，立即向采购人报告原因并提对策。

- 事后控制

- 对验收阶段进度安排提出监理意见，保障验收高效推进。

（三）投资控制

- 协助采购人审核项目进度款的申报材料，核查款项支付的合理性、合规性；

- 监督项目阶段用款计划执行，确保资金支付与工程进度、质量匹配。

（四）合同管理

- 协助采购人与承建方签订工程合同，把控合同条款严谨性；

- 全程监督承建方履行合同义务，核查履约情况；

- 协助处理合同执行中的违约、索赔、延期、纠纷调解及仲裁等事宜。

（五）信息管理

- 实时向采购人反馈项目实施动态，定期提交监理工作文档；

- 建立项目全流程图表、文档台账，收集整理工程日志、会议纪要、变更记录、问题跟踪单等资料；

- 督促承建方归档设计文档、程序代码、测试记录等资料，规范竣工验收资料编制与归档；

- 指定专人管理监理文书、收发文登记，确保资料完整、可追溯。

（六）组织协调

- 协助采购人划分项目各方工作范围与岗位职责；

- 监督各方履职情况，协调参建单位工作关系；

- 搭建畅通沟通渠道，及时解决项目实施中的矛盾与问题，保障项目高效推进。

五、监理工作实施流程

- 监理准备阶段：熟悉项目文件、编制监理规划与实施细则、组建监理团队、开展前期交底；

- 工程实施阶段：同步开展质量、进度、投资管控，履行合同、信息管理及组织协调职责；

- 验收交付阶段：协助初验、监督整改、跟踪试运行、组织终验；

- 质保服务阶段：监控系统运行、督促售后、完成监理收尾工作。

六、监理人员配置

监理人员均持证上岗、具备同类机房工程监理经验：

- 监理工程师：1 名驻场，全面负责监理工作统筹、决策及对外沟通；

七、监理工作管理制度

- 监理日志制度：每日记录现场施工、质量、进度情况，确保全程可追溯；

- 会议制度：定期组织监理例会，同步项目进展、解决现场问题；

- 验收管理制度：严格执行货物、工序、阶段及竣工验收流程，三方签认生效；

- 变更管理制度：规范工程变更审核流程，避免无序变更影响项目；

- 文档管理制度：统一归档监理资料，确保资料完整、规范。