医用气体所需品种及要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 纯度 | 充装压力 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | / | ≥99.5% | / | 吨 |
| 2 | 医用液氧 | 175L | ≥99.5% | 165kg | 瓶 |
| 3 | 医用瓶装氧气 | 40升 | ≥99.5% | ≤12MPa | 瓶 |
| 4 | 医用瓶装氧气 | 10升 | ≥99.5% | ≤12MPa | 瓶 |
| 5 | 医用瓶装氧气 | 4升 | ≥99.5% | ≤12MPa | 瓶 |
| 6 | 二氧化碳（食品级） | 40升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 7 | 二氧化碳（高纯） | 40升 | ≥99.99% | ≤12MPa | 瓶 |
| 8 | 液氮 | / | ≥99.999% | / | 升 |
| 9 | 高纯氮气 | 40升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 10 | 高纯氩气 | 40升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 11 | 高纯氩气 | 8升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 12 | 高纯氩气 | 4升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 13 | 肺功能组合气 | 40升 | 4组分 | / | 瓶 |
| 14 | 乙炔 | 40升 | ≥99.999% | ≤12MPa | 瓶 |
| 15 | 钢瓶 | 40升 | / | / | 只 |
| 16 | 钢瓶 | 4升 | / | / | 只 |