上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

（五万元以下信息类设备、服务采购）

询价文件

年    月   日

## 目   录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：__________ ________   职务/职称：____________________

地址：                      邮编：_________________________

电话：                      传真：_________________________

法定代表人签字或盖章：_______________

投标人电子签章

年   月   日

## 二、报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 总价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注 | 质保期： 年 其他优惠： |

公章：

三、分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）/总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

注：

表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料

注：技术参数证明材料是指以下资料之一：

- 原厂产品说明书；

- 原厂技术白皮书；

- 原厂官网截图；

- 原厂产品彩页；

- 第三方技术检测报告。

六、所投产品业绩

业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：合同复印件。
七、技术参数要求

品牌：全视通。型号：BC262WL22

技术参数：

1、尺寸：22寸；

2、分辨率：1920*1080；

3、可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D)；

4、亮度：250cd/m2；

5、对比度：1000:1；

6、响应时间:3.6ms；

7、触摸：电容全触摸设计；

8、系统：Android6.0；

9、CPU：四核ARM架构，主频1.8GHz：

10、内存：DDR3L2GB：

11、FLASH：8GB：

12、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式：

13、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率；

14、网卡：10Mb/100Mb自适应；

15、通讯接口：RJ45/WIFI等；

16、供电方式：220V；

17、满载功率： 200W；

18、采用内置式喇叭，采用双声道，立体声环绕功放系统；

19、扫码模块：一维码、二维码扫描模块；

20、打印：热敏打印；

21、USB端口：USB端口*1；

22、机柜：钢制柜体，外表面金属漆；

23、安装：壁挂式。

软件要求：

1、支持患者通过刷卡（磁条/感应等多种方式）、扫码签到，或手动录入患者信息签到；

2、支持二次分诊屏功能，可显示诊室名、叫号信息、医生简介等；

3、支持网上预约挂号的患者现场签到；

4、支持打印票号，可查询等待人数；

5、支持划区域显示信息发布内容；

五台 包含设备安装施工费用