# 腰椎间孔镜

1、镜体规格：Ø6.3×181mm;器械通道≥3.7mm;新型光学系统，视野清晰；带 有方向标，蓝宝石镜头，耐磨损；低温等离子消毒；

2、视场角：≥80°

3、视向角：30°

4、分辨率：9.4Lp/mm

5、放大倍率：2X

6、目镜罩外径：Ø32mm

7、光束接口可连接Kar1 光源、摄像系统。

Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷