上海曙光医院安徽医院心脏探头技术参数

一、产品名称：单晶体相控阵心脏探头/两套

二、交货期限：合同签订后1个月内

三、交货地点：采购人指定地点

四、概要：适配于西门子超声设备ACUSON Sequoua Silver的单晶体相控阵心脏探头，可用于成人心脏，颅脑TCCD等检查。

五、技术参数

★1. 探头类型：相控阵（原厂、全新探头）

2. 探头频率范围： 1.1–5.0 MMHz

3. 最大视野：90°

4. 最大显示深度：30mm

5. 阵元数：96

6. 适配机型：西门子ACUSON Sequoua Silver

六、安装培训服务：

1. 提供现场安装服务：安装时间根据采购人现场非使用时间进行。

★2. 提供现场培训服务：包含但不限于使用操作、临床应用、维护保养等，培训老师需提供原厂应用培训资质证书。

七、售后服务：

★1. 质保期：验收完成后提供12个月的产品质保期，质保期内探头只换不修。

★2. 如果供应商不是制造商，需提供从原厂购买的凭证。

3. 质保期内探头只换不修，更换探头为原厂检测合格的原装探头，与设备完全相兼容，保证设备正常使用及运转。