## Sheet1
序号 | 名称 | 通用名 | 参考参数 | 预计年使用量（套） | 单价 | 流水号 | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 腹膜透析导管及附件 | 腹膜透析管（直管） | 1.用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗。 2.本产品由腹膜透析导管(材料为硅橡胶)、J型导丝(材料为不锈钢)、扩张器、穿刺针(材料为不锈钢)、10cc注射器、肝素帽、纱布、塑柄手术刀、隧道工具、夹子和鲁尔接头组成。 3.一次性使用产品,环氧乙烷灭菌。 | 100 | 680 | 104529 | 能 | 肾内科
2 | 腹膜透析外接短管 | 腹膜透析外接短管 | 拉环帽及百特腹透液连接端口。环氧乙烷灭菌，一次性使用。粘合剂是一氢田烷与乙醇和水的溶剂。不含增塑剂、涂层及药物。用于腹膜透析，可与螺旋钛接头共同连接于腹膜透用于连接配有通用接头的循环管路。 | 100 | 131 | 32482 | 能 | 肾内科
3 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 材料为纯钛，由两部分组成:钛接头和螺旋帽。钛接头为一结构及组成个双重密封，鲁尔内锁定接头。环氧乙烷灭菌，一次性使用。用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹适用范围透导管规格:内径2.6毫米-外径5毫米，内径3.5毫米-外径5.1毫米 | 100 | 416 | 32404 | 能 | 肾内科
3 | 售后服务要求： 1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。