ICU申领子母式尿袋相关参数


	参数项目 
	详细规格标准

	产品名称
	 一次性使用精密计量引流袋（子母式尿袋）  

	适配场景
	 ICU重症监护、术后危重患者、严格出入量监测、小时尿量精准统计

	总公称容积
	2600 mL

	前置计量腔容积 
	 500 mL

	最小计量刻度 
	 1 mL 

	主袋刻度分度
	100mL/格

	引流导管总长
	120–150 cm 

	接头类型 
	标准鲁尔圆锥通用接口，适配成人双腔/三腔导尿管

	核心结构 
	子母双腔分离结构、单向防逆流瓣膜、密闭无针取样口、底部螺旋放液阀、顶部悬挂挂耳

	主体材质 
	 医用无菌透明PVC薄膜，防弯折引流软管 

	灭菌方式 
	环氧乙烷EO无菌灭菌

	执行行业标准
	 YY/T 0489-2011

	计量精度误差 
	≤±5% 

	使用属性
	一次性单人无菌使用

	常规产品型号
	 PBD-31B0

	标准包装规
	20套/箱



