听小骨假体技术参数

	序号
	技术参数

	1
	听小骨假体声音传导构造应为纯钛制造，确保硬度和延展性及最佳的生物相容性；

	2
	包括部分人工听骨(PORP)、全人工听骨(TORP)及人工镫骨(piston)三种类型；

	3
	听小骨假体最小调节步进为0.25mm；

	4
	全新镂空顶板设计理念，为术者提供极佳的手术视野；

	5
	听小骨假体应符合ASTMF2503条件，避免对核磁共振MR产生影响；

	6
	应满足日常手术所需的各规格型号。


