上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

（五万元以下信息类设备、服务采购）

询价文件

年   月   日

## 目   录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：__________ ________   职务/职称：____________________

地址：                      邮编：_________________________

电话：                      传真：_________________________

法定代表人签字或盖章：_______________

投标人电子签章

年   月   日

## 二、报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 总价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注 | 质保期： 年 其他优惠： |

公章：

三、分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）/总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

注：

表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料

注：技术参数证明材料是指以下资料之一：

- 原厂产品说明书；

- 原厂技术白皮书；

- 原厂官网截图；

- 原厂产品彩页；

- 第三方技术检测报告。

六、所投产品业绩

业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：合同复印件。
七、技术参数要求

PDU 静态自动切换开关（STS PDU）技术参数

一、基础电气参数

- 输入：双路 AC 220V ，支持市电 / UPS 双路接入

- 额定输入电流：16A

- 切换方式：静态自动切换，毫秒级无间断切换

- 切换阈值：电压异常、断电、缺相自动切换，支持手动 / 自动模式

二、输出规格

- 输出回路：总路数≥8 位国标 10A/16A 混合插座

- 过载 / 短路保护：内置过载开关 + 防雷保护

三、结构与安装

- 外形：标准 1U 机架式，适配机房标准机柜

- 材质：金属壳体，散热、阻燃、防干扰

- 线缆：国标纯铜输入线，带工业插头

四、功能与防护

- 状态显示：LED 指示灯，实时显示双路输入、输出、故障状态

- 安全防护：防漏电、过压、欠压、浪涌、过载保护

- 工作环境：温度 0℃~40℃，适应机房常态环境

- 绝缘等级、阻燃等级符合机房电气安全规范

采购数量：2台