关节康复训练仪
功能用途：
通过空气压力自动驱使指关节活动使患者被动的做抓握或拉伸训练，同时也可做肌肉刺激训练和降低肌张力训练，使手部痉挛，麻痹、瘫痪等症状得到极大改善，通过镜像技术手段刺激大脑运动皮层，更可有效促进脑部神经的康复。
主要技术指标：
1、系统组成：训练仪主要由主机和附件两部分组成，附件主要包括管路和手套；手套包
括全指手套、镜像手套、肌肉刺激手套、肌张力手套；
2、训练模式：手动训练、抓握训练、背屈/抗阻训练、镜像训练、肌肉刺激训练、指/
腕训练；
1）手动训练：一键收缩训练，持续保压，一键舒张训练，持续保压； 
治疗时间：1-90min 连续可调，步距 5min; 
2）抓握训练：训练手指伸、训练手指握； 
治疗时间：1-90min 连续可调，步距 5min； 
保持时间；1-10s 可调，步距 1s； 
通道选择：单通道、双通道
3）背屈/抗阻训练：将手掌、手指关节背屈,施加一定压力,保持数秒； 
治疗时间：1-90min 连续可调，步距 5min； 
充气时间：1-10s,步进值为 1s 
保持时间；1-10s 可调，步距 1s； 
通道选择：单通道、双通道
3、镜像训练：以健侧带动患侧手指进行锻炼，刺激感官神经系统；既改善了患侧手功 
能，又改善神经支配能力；
4、智能语音，跟随训练，给予患者听觉刺激；
申请理由：
临床和生活中也大多把下肢功能作为康复的要点，从而忽略了上肢和手功能的重建。正确的康复意识，系统、规范的手部康复训练，让患者避免因脑部疾病后遗症致残的风险，研究表明，早期接入手部功能康复治疗的患者手功能恢复明显优于较晚进行手功能康复的患者，卒中康复越早介入越好。
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