报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用隔帘 | - 纤维含量：再生纤维素16.2±3%，聚酯纤维80.7±3%，氨纶3.1±3% - 无甲醛； - Ph值合格； - 阻燃符合GB/T20286-2006标准 - 可分解致癌芳香胺染料 - 无异味 - 环保型:烷基酚聚氧乙烯醚(APnO)含量＜1.0mg/kg; | 384米 |  |  |
| 2 | 轨道 | - 专用医用隔帘轨道高强度铝合金材料，壁厚≥0.9mm； - 抗拉强度≥220Mpa； - 韦氏硬度≥11； - 4、断后伸长率：10%±0.5%； | 240米 |  |  |
| 3 | 布带 | - 加厚可水洗布带 | 384米 |  |  |
| 4 | 布钩 | - 加厚不锈钢布插王 | 1680个 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |