|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | **技术要求** | **适用范围** |
| **1** | 一次性使用医用外科口罩 | 耳挂式、扁绳、17.5cm\*9.5cm | 执行标准：YY 0469-2011及产品技术要求 | ★适用于在有创操作等过程中佩戴 |
| **2** | 一次性使用医用外科口罩 | 系带式、17.5cm\*9.5cm | 执行标准：YY 0469-2011及产品技术要求 | ★适用于在有创操作等过程中佩戴 |
| 采购周期：3年，原来合同采购价0.22元/只，预估月用量40000只。 |
| 采购数量：据实结算 |

**一次性使用医用外科口罩技术要求**