防护物资技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 医用一次性防护服 | 灭菌 ，170cm -185cm ，连身式  | ★符合GB19082-2009医用防护服技术要求标准 |
| 2 | 医用隔离面罩 | 通用型 | ★适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 |
| 3 | 医用隔离鞋套 | 40×45cm  | 1、适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，防止接触到具有潜在感染性的血液体液等，起阻隔防护作用。2、参考材质：无纺布，采用缝合或胶条热封方式密合，收口方式为弹性收口、拉绳收口或绑带收口。 |
| 4 | 医用防护口罩 | N95 头戴式 折叠形 绑带 | 1、★执行标准：GB19083-2010标准及产品技术要求2、★适用于在医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液等，颗粒过滤效率应不低于95%。 |
| 5 | 医用隔离眼罩 | 通用型 | ★适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 |
| 6 | 一次性使用手术衣 | 全包型 独立无菌包装  | ★供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。 |