|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格要求 |
| 1 | 医用棉签（灭菌） | 10cm 20支/包 机封口 |
| 2 | 医用棉签（灭菌） | 20cm×10支 妇科用大头 |
| 3 | 医用棉球（灭菌） | 小号 25g/包 |
| 4 | 医用脱脂棉（不灭菌） | 500g/卷 |
| 5 | 无菌脱脂纱布块（灭菌） | 10\*10\*12cm, 每包5片装 |
| 6 | 无菌脱脂纱布块（灭菌） | 5\*5\*12cm,每包5片装, 显影 |
| 7 | 无菌脱脂纱布块（灭菌） | 8\*8\*8cm, 每包10片装 |
| 8 | 无菌脱脂纱布块（灭菌） | 8\*8\*8cm, 2片/包 开口 |
| 9 | 无菌脱脂纱布块（灭菌） | 8\*8\*8cm, 每包5片装 |
| 10 | 脱脂棉球（非无菌） | 小号 ,每包500g |
| 11 | 脱脂纱布块（不灭菌） | 8\*8\*8cm, 480块/包 |
| 12 | 医用纱布垫 | 20\*30cm\*6p 灭菌 2条/包 |
| 13 | 医用纱布垫（灭菌） | 20\*30cm\*6p 5条/包 不显影 不系带 |
| 14 | 医用纱布垫(无菌) | 35\*40cm-4P 显影 1块/包 |
| 15 | 一次性医用帽（灭菌） | 圆顶30g 20个/包 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格要求 |
| 1 | 一次性使用单（灭菌）（床罩） | I90\*230cm |
| 2 | 一次性使用单（中单） | 灭菌 80\*120cm 5条/包 |
| 3 | 一次性使用单（中单，灭菌） | 100\*200cm |
| 4 | 一次性使用治疗巾（灭菌） | 40\*50cm 白色 1片/包 |
| 5 | 医用护理垫（灭菌） | 30cm\*60cm 锁边 1块/包 |
| 6 | 一次性无菌手术单（妇科检查垫） | 妇科用，50\*60cm |