|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格要求 |
| 1 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55\*18 |
| 2 | 一次性使用配药注射器 | 30ml 1.6\*30 侧孔 ，纸塑包装  |
| 3 | 一次性使用配药注射器 | 50ml 1.6\*30 斜面，纸塑包装  |
| 4 | 一次性使用配药注射器 带针 | 20ml 1.6\*30 斜面 ，纸塑包装  |
| 5 | 一次性使用输液器（螺口） | 单翼 D3-0.55 无加药壶 ，纸塑包装  |
| 6 | 一次性使用输液器（螺口） | 单翼 D3-0.7 无加药壶 ，纸塑包装  |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 1.2\*30斜面 ，纸塑包装  |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.45\*16 斜面， 纸塑包装  |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml 0.6×25 纸塑包装  |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7\*30 斜面 ，纸塑包装  |
| 11 | 一次性使用无菌注射针 | 0.8×38 |
| 12 | 一次性使用无菌注射针 | 1.2mm\*30 |
| 13 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 0.23\*4mm/32G  |
| 14 | 一次性使用避光输液器 | 进气式 B3-15UM-0.55 单翼 无加药壶 ，纸塑包装  |
| 15 | 一次性使用避光输液器 | 进气式 B3-15UM-0.7 单翼 无加药壶 ，纸塑包装  |