胃肠动力治疗系统技术参数

一、设备主要技术要求

★1、可提供胃/肠模式、胃肠起搏频率、音乐曲目选项、强度调节、音量大小、时间设定、运行/停止选项。

2、胃肠起搏强度调节范围≥25档。

3、治疗时间可根据病人情况自主设置治疗时长为：≥30分钟，步进：≥5分钟；设定时间到，自动提示并停止运行。

4、具有双人同时治疗模式。

5、在基准负载下，最大输出电流应≤10mA，允差±10 %。

6、具有数字化合成音乐电技术： 含重低音，低音，中音；音调覆盖低八度、中八度。

★7、具有中医穴位电疗法功能。

8、具有输出闭锁功能。

二、配套耗材技术要求

1、与设备匹配的电极片