|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 泡沫敷料 | 12.5\*12.5cm 每片报价 | 有粘胶，适用于渗出较多的伤口 |
| 2 | 泡沫敷料 | 18cm\*18cm 每片报价 | 有粘胶，适用于渗出较多的伤口 |
| 3 | 输液胶贴 | 7×3.5cm 5片装 无纺布，每片报价 | 适用于静脉输液时贴敷输液针头和导管，保护针孔创面 |
| 4 | 水胶体敷料 | 10cm\*10cm 每片报价 | 透明贴，适用于渗出较少的伤口 |
| 5 | 透明敷料 | 10cm\*12cm 每片报价 | 透明薄膜式，适用于外科手术切口及留置动静脉导管贴敷皮肤用 |
| 6 | 透明敷料 | 6\*7 留置针贴 不带敷芯 每片报价 | 透明薄膜式，适用于外科手术切口及留置动静脉导管贴敷皮肤用 |
| 7 | 一次性使用医用敷贴 | 20mm\*23mm 每片报价 | 适用输液注射采血后覆盖针孔 |
| 8 | 医用凡士林敷料 | 6\*30cm 每片报价 | 适用创面、引流、覆盖、填塞的护理 |
| 9 | 医用凡士林纱布 | 6\*8\*8cm 每片报价 | 主要由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成，用于皮肤保护、保护创面 |
| 10 | 医用敷贴 | 6\*7cm 每片报价 | 自粘式，适用术后伤口保护、各种输液针管等固定用 |
| 11 | 医用敷贴 | 9\*15cm 每片报价 | 自粘式，适用术后伤口保护、各种输液针管等固定用 |
| 12 | 医用敷贴 | 9\*25cm 每片报价 | 自粘式，适用术后伤口保护、各种输液针管等固定用 |