|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT用， | 1. ★与medtron高压注射器搭配，用于输送造影剂。
2. 由针筒和管式吸药器组成，
 |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | MRI用 | 1. ★与medtron高压注射器搭配，用于输送造影剂。
2. 由针筒和管式吸药器组成
 |