|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 可吸收结扎夹与可重复使用单发施夹钳 | 12mm | 1 、主要由内外两层结构构成  2、★夹闭血管后24小时即可实现血管的独立安全。  3、适用于1-8mm血管结扎  4、★双层夹闭 |
| 2 | 可吸收止血纱 | 2.5\*5.1cm（腔镜） | ★1、可作为控制局部出血的止血辅助剂  2、7-14天可被完全吸收、且无组织反映  3、能缝合、裁剪、包裹、卷曲，可直接在止血纱上电凝  4、非编织结构，可分层 |
| 2.5\*5.1cm |
| 5.1\*10.2cm |
| 7.5\*10 cm |