|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用静脉留置针 | 正压型，各规格 | ★1、供插入人体外周血管系统进行静脉输液用，  2、留置时间不少于3天 |
| 2 | 一次性使用静脉留置针 | 普通型，Y型 | ★1、供插入人体外周血管系统进行静脉输液用，  2、留置时间不少于4天 |
| 3 | 动脉留置针 | 20G 1.10mm\*45mm各规格 | ★用于动脉压监测及连续动脉血气的监测 |