|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用喉罩气道导管 | 各规格 硅胶引流型 单管 | 1、★设有食道凸：可控制反流液流向，防止误吸发生；2、★设有导管凹槽，具备引流通道，可以快速分流反流液，降低食道入口压力；3、★喉罩整体弧度107°；4、罩囊为倒三角形设计，密闭性更高；5、带有独立的引流通道，可插入胃管，防止胃胀气、避免反流和误吸；6、喉罩置入后，可术中经鼻留置十二指肠营养管；7、可经喉罩通气管置入气管插管。 |
| 2 | 一次性使用喉罩气道导管 |  各规格 硅胶引流型 双管 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 各型号AS-E/S | ★1、适用于对人体做神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。2、主要材质：一次性使用麻醉神经阻滞穿刺针、一次性使用麻醉药液过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、玻璃注射器、导引针、橡胶医用手套、消毒液刷、敷料巾、手术巾、医用输液贴、医用脱脂纱布、医用胶带、小方巾等组成 |