|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 取石网篮 | / | ★1、适用于内窥镜下捕获和取出结石，  2、主要由≥3条镍钛合金网篮(直径2 cm)、鞘管（4.5Fr，65cm)、控制手柄组成，无菌包装 |
| 2 | 手术防粘连液 | 3ml/支 ，按毫升报价 | ★1、用途（用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连2.主要功能（预防粘连形成，促进伤口愈合。3.主要材质（该产品是天然甲壳素经脱乙酰，化学改性制得的羧甲基壳多糖与生理盐水配制而成） |
| 3 | 输液输血加压袋 | / | ★1、压力显示：配置压力表刻度显示，精准实时。 2、透明袋体：更加容易观看剩余液体余量 3、压力保持：压力性能稳定，液体流动持续有效。 4、主要用于输血输液时的快速加压输入，以帮助血液、血浆、心脏停博液等袋装液体尽快进入人体。亦可持续加压含肝素液体以冲洗内置的动脉测压管。 ★5、适用于急诊科、手术室、ICU/CCU、神经科等临床各科室的紧急输血、输液及各种有创动脉压监测。 |