|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 50片试纸/盒 | ★检测原理:葡萄糖脱氢酶  采血方式:虹吸  需血量:0.6微升  ★ 血样标本: 新鲜毛细血管全血、静脉血、新生儿、动脉血4种血样,  测试时间＜4秒  测试范围:0.6-33. 3mmol/L  校正:免条码  血细胞压积率范围:10%~65%  ★使用期限:试纸不受开封影响,有效期≥ 18个月  质控品≥ 2种  试纸设计:试纸防洒、180°采血区  退纸方式:一键退纸 |